Ausschreibungstext

Artikelnummer

42014

Typ

22HA

Kurzbeschreibung

F1,8/6,5mm Bildverarbeitungs- Objektiv 2/3", C-Anschluss

Hauptmerkmale

Für hochauflösende Farb- und S/W-Kameras

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

Optische Daten den Kameraspezifikationen angepasst

Sehr geringe Verzeichnung

Hohe Auflösung und hoher Kontrastumfang

Feststellschraube für Blende

C-Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Tamron High Resolution |
| --- | --- |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Tag/Nacht | nein |
| Megapixel | nein |
| Mount | C |
| Nennformat | 2/3" |
| Brennweite | 6,5 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 71,6° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 1,5 m |
| Blendenbereich (F) | F1,8~C |
| Gewicht | 60g |
| Hersteller-Nummer | 22HA |
| Hersteller | Tamron |

Weitere Produktinformationen

Weitere Informationen und technische Spezifikationen finden Sie auf der Hersteller Website <a href="http://www.tamron.eu/de/cctv.html" target="_blank">www.tamron.eu/de/cctv.html</a>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen