Ausschreibungstext

Artikelnummer

217669

Typ

Fujinon Security HF12XA-5M

Kurzbeschreibung

2/3" Objektiv, F1.6/12mm, 5MP, C-Mount

Hauptmerkmale

Ultrakompatkte Bauweise

Für 2/3" - 1/1.2" Sensoren

Brennweite 12mm

Bis 5MP

C-Mount

Ideal für Machine Vision Anwendungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv |  |
| --- | --- |
| Bildwinkel horizontal | 40,1 - 30,3° |
| Brennweite | 12 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,1 m |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | HF12XA-5M |
| Hersteller | Fujinon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen