Ausschreibungstext

Artikelnummer

209321

Typ

FVT110M1/M

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Sender, 1xVideo, 1xDaten, Kontakt Duplex, 1 Faser, MM, Mini

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Optisches Budget: 16dB

Reichweite: 3km

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Geräteart | Sender |
| Reichweite | 3 km |
| Übertragung von | Daten, Video |
| Kamera |  |
| Signalverarbeitung | 10-bit Digital Video |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | FVT110M1/M |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen