Ausschreibungstext

Artikelnummer

209324

Typ

FVT110S1

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Sender, 1xVideo, 1xDaten, Kontakt Duplex, 1 Faser, SM

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Optisches Budget: 16dB

Reichweite: 48km

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Geräteart | Sender, Sender / Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 48 km |
| Übertragung von | Daten, Video |
| Signalverarbeitung | 10-bit Digital Video |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | FVT110S1 |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen