Ausschreibungstext

Artikelnummer

216143

Typ

STC-MBS881U3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Gehäusekamera, Mono, 1" 8,9 MP Sony CMOS, 32,2 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

1" 8,9 Megapixel Sony CMOS IMX-267

Global Shutter

Auflösung 4112x2176 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

Maximale Framerate: 32,2fps

Metallgehäuse 28x28x40mm

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | STC-MBS881U3V |
| --- | --- |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen