Ausschreibungstext

Artikelnummer

209082

Typ

C2/INT

Kurzbeschreibung

19" Rack Mount Chassis, 4HE, 12 Slots, 230VAC, EU Stecker, Netzteil redundant

Hauptmerkmale

Hot-Swappable Funktionalität

Audio-Alarm optional

Redundantes Netzteil: C1-PS-EU

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | C2/INT |
| Schwingungssensor | Nein |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen