Ausschreibungstext

Artikelnummer

209260

Typ

ComNet FDX60S1B

Kurzbeschreibung

Daten Transceiver, 1 Faser, SM, 1310/1550nm, B Seite, RS232, RS422, RS485

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Datenformate: RS232, RS422, RS485, Manchester,

bi-phase, Sensornet

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 69 km |
| Übertragung von | Daten |
| Kamera |  |
| Signalverarbeitung | unkomprimiert |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | FDX60S1B |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen