Ausschreibungstext

Artikelnummer

216144

Typ

Sentech STC-MBS891U3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Gehäusekamera, Mono, 1" 8,9 MP Sony CMOS, 42,3 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

1" 8,9 Megapixel Sony CMOS IMX-255

Global Shutter

Auflösung 4112x2176 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

Maximale Framerate: 42,3fps

Metallgehäuse 28x28x40mm

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 4112x2176 |
| Betriebssystem | 42,3 fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-MBS891U3V |
| Serie | Sentech USB 3.0 |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen