Ausschreibungstext

Artikelnummer

216493

Typ

FVR10D1EM

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Empfänger, 1xVideo, Daten Duplex, 1 Faser, MM, 1310/1550nm

Hauptmerkmale

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Geräteart | Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 48 km |
| Übertragung von | Video |
| Signalverarbeitung | 10-bit Digital Video |
| Hersteller-Nummer | FVR10D1EM |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen