Ausschreibungstext

Artikelnummer

209356

Typ

FDX60M1A

Kurzbeschreibung

Daten Transceiver, 1 Faser, MM, 1310/1550nm, A Seite, RS422, RS485, RS232

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Benötigt einen Slot im Rack

Optisches Budget: 16dB

Reichweite: 4km

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 4 km |
| Übertragung von | Daten |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | FDX60M1A |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen