Ausschreibungstext

Artikelnummer

216145

Typ

STC-MBS122BU3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Gehäusekamera, Mono, 1,1" 12 MP Sony CMOS, 23,4 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

1,1" 12 Megapixel Sony CMOS IMX-304

Global Shutter

Auflösung 4112x3008 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

Maximale Framerate: 23,4fps

Metallgehäuse 28x28x40mm

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech USB 3.0 |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 4112x3008 |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 1,1" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressiv |
| Bildwiederholrate | 23,4 fps |
| Shutter | Global Shutter |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | USB3.0 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-MBS122BU3V |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen