Ausschreibungstext

Artikelnummer

216146

Typ

STC-MBS123BU3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Gehäusekamera, Mono, 1,1" 12 MP Sony CMOS, 30,5 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

1,1" 12 Megapixel Sony Mono CMOS IMX-253

Global Shutter

Auflösung 4112x3008 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

Maximale Framerate: 30,5fps

Metallgehäuse 28x28x40mm

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Betriebssystem | 30,5 fps |
| Chipgröße | 1,1" |
| Hersteller-Nummer | STC-MBS123BU3V |
| Serie | Sentech USB 3.0 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen