Ausschreibungstext

Artikelnummer

209325

Typ

FVR110M1

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Empfänger, 1xVideo, 1xDaten, Kontakt Duplex, 1 Faser, MM

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Optisches Budget: 16dB

Reichweite: 3km

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Geräteart | Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 3 km |
| Übertragung von | Daten, Video |
| Signalverarbeitung | 10-bit Digital Video |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | FVR110M1 |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen