Ausschreibungstext

Artikelnummer

209339

Typ

FVT81M1

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Sender, 8xVideo, 1 Faser, Multimode, 1310nm

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Benötigt zwei Slots im Rack

Optisches Budget: 16dB

Reichweite: 2km

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Geräteart | Sender |
| Kanäle pro Faser | 8 |
| Hersteller-Nummer | FVT81M1 |
| Reichweite | 2 km |
| Übertragung von | Video |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen