Ausschreibungstext

Artikelnummer

209336

Typ

ComNet FVT41S1

Kurzbeschreibung

Digital Glasfaser Sender, 4xVideo, 1 Faser, Singlemode, 1310nm

Hauptmerkmale

ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone

Benötigt einen Slot im Rack

Optisches Budget: 23dB

Reichweite: 69km

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Stromversorgung: 8-15VDC

Temperaturbereich: -40+75°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Geräteart | Sender |
| Reichweite | 69 km |
| Übertragung von | Video |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Kanäle pro Faser | 4 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | FVT41S1 |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen