Ausschreibungstext

Artikelnummer

217671

Typ

HF25XA-5M

Kurzbeschreibung

1/1.2" Objektiv, F1.6/25mm, 5MP, C-Mount

Hauptmerkmale

Ultrakompatkte Bauweise

Für 2/3" - 1/1.2" Sensoren

Brennweite 25mm

Bis 5MP

C-Mount

Ideal für Machine Vision Anwendungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv Type | Festbrennweite |
| --- | --- |
| Mount | C |
| Nennformat | 2/3" |
| Brennweite | 25 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 20,0 - 15,0° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,1 m |
| Hersteller-Nummer | HF25XA-5M |
| Hersteller | Fujinon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen