Ausschreibungstext

Artikelnummer

212970

Typ

STC-SB133USB-BSL

Kurzbeschreibung

Mini-USB S/W-Platinenkamera 1280x960, 1/3'', Lens-Mount, gerader USB-Anschluss

Hauptmerkmale

1/3'' CCD-Sensor Sony ICX445AL

SXVGA-Auflösung 1280x960 Pixel

USB 2.0 Schnittstelle

22 Vollbilder pro Sekunde

1/4 Partial Scanning bis 90 fps

DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar

SDK im Lieferumfang enthalten

Mini USB-Anschluss an der Seite der Platine

Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle

Software für Live, Recording und Konfiguration

Spannungsversorgung über USB-Port

Ultrakompakte 1-Platinenausführung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech USB |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Platinenkamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 1280x960 |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Abtastart | Partial Scan (1/2, 1/4), Progressiv |
| Bildwiederholrate | 22 fps |
| Objektiv-Mount | Micro Lens Lock Mount |
| Videoausgänge | USB2.0 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-SB133USB-BSL |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen