Ausschreibungstext

Artikelnummer

212965

Typ

Sentech STC-SB33USB-BLL

Kurzbeschreibung

Mini-USB S/W-Platinenkamera 640x480, 1/3" uLens Mount abgewinkelter USB-Anschluss

Hauptmerkmale

1/3" CCD-Sensor Sony ICX424AL

VGA-Auflösung 640x480 Pixel

USB 2.0 Schnittstelle

60 Vollbilder pro Sekunde

1/4 Partial Scanning bis 240 fps

DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar

SDK im Lieferumfang enthalten

Mini USB-Anschluss an der Seite der Platine

Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle

Software für Live, Recording und Konfiguration

Spannungsversorgung über USB-Port

Ultrakompakte 1-Platinenausführung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Chipgröße | 1/3" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 640x480 |
| Betriebssystem | 60 fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-SB33USB-BLL |
| Serie | Sentech USB |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen