Ausschreibungstext

Artikelnummer

212764

Typ

SeeEyes SC-MFM07HD

Kurzbeschreibung

Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI

Hauptmerkmale

7" hochauflösendes TFT-LCD Display

HD TVI, HD CVI, AHD analog HD Eingang

HD-SDI Eingang (bis 3G)

SDI Eingang, HDMI Eingang (~1080P 60Hz)

VGA Eingang (~1600 x 1200/60Hz) UXGA

FBAS (CVBS) Eingang

Spannungsausgang für Kamera mit 12VDC/500mA

Signalpegelanzeige (HD-SDI, EX-SDI)

PTZ-Steuerung (RS-485) / RS-485 Analyzer Funktion

Audio Line Eingang, - Ausgang

Leistungsstarker Li-Polymer-Akku für Nutzungsdauer von 6-8h

inkl. Tragetasche aus Leder

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | dunkelgrau,orange |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SC-MFM07HD |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SeeEyes SC BATTERY LARGE | Akku für Multiformat SeeEyes Servicemonitor, groß, Ersatzteil ab 08/17 |
| --- | --- |
| SeeEyes SC BATTERY SMALL | Akku für Multiformat SeeEyes Servicemonitor, klein, Ersatzteil bis 07/17 |
| SeeEyes SC-Charger (12.6V) | Netzteil für Multiformat Servicemonitore, Ersatzteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen