Ausschreibungstext

Artikelnummer

220766

Typ

2N Indoor Talk - white

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß

Hauptmerkmale

Luxuriöse Gestaltung und Materialien

Audio in HD-Qualität mit hoher Lautstärke

Effektvolle Hinterleuchtung der Symbole

Hochwertige Audiokomponenten

10 verschiedenen Klingeltöne

Betriebsmodus "Nicht stören"

Externer Eingang für Klingeltaste

7 kapazitive Tasten, LED-hinterleuchtet

Einfache Konfiguration und Anpassung

Echo Cancelling für beste Sprachqualität

2N Indoor Touch und IP Sprechstellen kompatibel

Stromversorgung: PoE oder 10-30VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzeigedisplay | beleuchtet, Pictogramme |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Glas |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | nein |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Ruftasten | beleuchtet, Touch (kapazitiv) |
| Stromversorgung | 10-30VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159513461 |
| Hersteller-Nummer | 91378401WH |
| Serie | 2N Indoor Talk |
| Hersteller | 2N |
| Audio |  |
| Lautsprecher | 2W |
| VoIP Signalisierung | SIP |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord | Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU |
| --- | --- |
| 2N Indoor answering unit desk stand | Tischhalter für 2N Indoor Talk, Indoor Compact, Indoor View, schwarz |
| 2N Indoor answering unit flush installation box | Anschlussbox, Unterputz, für 2N Innensprechstellen, für einfache Montage & Ausrichtung |
| 2N IP Intercoms 12V power supply EU plug | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| 2N My2N Annual Apartment Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Whg für ein Jahr max. 10 Jahre möglich |
| 2N My2N Annual Device Subscription | My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Jahr, max. 10 Jahre |

Empfehlungen

Dienstleistungen