Ausschreibungstext

Artikelnummer

221130

Typ

POWER.SUPPLY.2

Kurzbeschreibung

Externes Steckernetzteil 12VDC , 500 mA, 6 VA

Hauptmerkmale

Externes Steckernetzteil 12 VDC / 500 mA / 6 VA

Für SI.GN2.ER(.M)

Mit Klinkenstecker 5,5 mm

Anschlussleitung ca. 1,5 m

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | SimonsVoss SmartIntego |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | POWER.SUPPLY.2 |
| Hersteller | SimonsVoss |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen