Ausschreibungstext

Artikelnummer

209595

Typ

STC-MCCM401U3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Vision Gehäusekamera, Farbe, 4.0 MP, CMV4000, CS-Mount, mit Trigger

Hauptmerkmale

USB 3.0 Vision Kamera

1" CMOSIS-Sensor (CMV4000)

Auflösung 2048x2048 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

80fps@2048x2048

Triggerbar via Software oder Hardware

SDK im Lieferumfang enthalten

Linux-Treiber integriert

Software für Live, Recording und Konfiguration

Minimale Baugröße 28 x 28 x 35mm

Robustes Aluminiumgehäuse,

Speziell für den Machine-Vision Einsatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech USB 3.0 |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 2048x2048 |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressiv |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | USB3.0 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Bildwiederholrate | 89 fps |
| Hersteller-Nummer | STC-MCCM401U3V |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen