Ausschreibungstext

Artikelnummer

214298

Typ

STC-MCS500U3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Gehäusekamera, Farbe, 5 MP Sony CMOS, 2/3'', 35 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

2/3" 5 MP Sony Farbe CMOS Sensor, C-Mount

Global Shutter

Auflösung 2448x2048 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

35fps@2448x2048

Metalgehäuse 28x28x40

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech USB 3.0 |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 2448x2048 |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 2/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressiv |
| Bildwiederholrate | 35,8 fps |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | USB3.0 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-MCS500U3V |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen