Ausschreibungstext

Artikelnummer

209751

Typ

FS-B8KU7DCLU-M72

Kurzbeschreibung

Dual Line, S/W Zeilenkamera, 8k, CMOS, 7µm, 80kHz, Camera Link, M72-Mount

Hauptmerkmale

Dual Line S/W Zeilenkamera

8k Auflösung

80 kHz Zeilenfrequenz

CMOS Sensor von AWAIBA

CameraLink Schnittstelle

Äußerst kompaktes und robustes Design

Objektivmount M72

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS Dual Zeilensensor |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Betriebssystem | 80kHz |
| Chipgröße | 7um x 7um Pixelgröße |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | FS-B8KU7DCLU-M72 |
| Serie | Sentech Line Scan |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen