Ausschreibungstext

Artikelnummer

209753

Typ

Sentech FS-C2KU7DCLU-M42

Kurzbeschreibung

Dual Line, Farb Zeilenkamera, 2k, CMOS, 7µm, 80kHz, Camera Link, M42-Mount

Hauptmerkmale

Dual Line Farb Zeilenkamera

2k Auflösung

80 kHz Zeilenfrequenz

CMOS Sensor von AWAIBA

CameraLink Schnittstelle

Äußerst kompaktes und robustes Design

Objektivmount M42

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS Dual Zeilensensor |
| Chipgröße | 7um x 7um Pixelgröße |
| System | Farbe |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2048 Pixel x 2 Lines |
| Betriebssystem | 80kHz |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | FS-C2KU7DCLU-M42 |
| Serie | Sentech Line Scan |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen