Ausschreibungstext

Artikelnummer

209757

Typ

Sentech FS-C8KU7DCLU-M72

Kurzbeschreibung

Dual Line, Farb Zeilenkamera, 8k, CMOS, 7µm, 40kHz, Camera Link, M72-Mount

Hauptmerkmale

Dual Line Farb Zeilenkamera

8k Auflösung

kHz Zeilenfrequenz

CMOS Sensor von AWAIBA

CameraLink Schnittstelle

Äußerst kompaktes und robustes Design

Objektivmount M72

versch. Mounts und Pixelgrößen erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12-24VAC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS Dual Zeilensensor |
| Chipgröße | 7um x 7um Pixelgröße |
| System | Farbe |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 8192 Pixel x 2 Lines |
| Betriebssystem | 40,5kHz |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | FS-C8KU7DCLU-M72 |
| Serie | Sentech Line Scan |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen