Ausschreibungstext

Artikelnummer

212451

Typ

STC-635PWT

Kurzbeschreibung

Farb-Gehäusekamera 1/3" PAL FBAS- und YC-Ausgang C-Mount

Hauptmerkmale

CCD-Gehäusekamera mit C-Mount

CCD 1/3" Sensor 752 x 582 Pixel

Horizontale Auflösung 480 TVL

Integrierter 10 bit DSP Signalprozessor

DSP über PC-Software frei konfigurierbar

FBAS-, Y/C- und 12pin Hirose-Anschluss

Interne und externe Synchronisation HD/VD

Automatische Verstärkungsregelung ein/aus

Elektronischer Shutter einstellbar

Empfindlichkeit 0,11 Lux bei F1,2 (AGC=ON)

Eingangsspannung 12 VDC über Hohlstecker

Sehr Kompakt 51x51 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech Analog |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 752x582 |
| Horizontale Auflösung | 480 TVL |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Abtastart | 2:1 Interlace |
| Bildwiederholrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,11 Lux bei F1.2 |
| Shutter | Low+High Speed Shutter |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | Y/C |
| Stromversorgung | 12VDC, Power Terminal |
| Hersteller-Nummer | STC-635PWT |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen