Ausschreibungstext

Artikelnummer

216509

Typ

MVXT2Q0SFZ01AH

Kurzbeschreibung

Hauptmerkmale

EX-geschützte Netzwerk-Wärmebild Kamera

Wärmebildkamera 336x256, 9mm, 25Hz

Kompaktes Gehäuse mit Sonnenschutzdach

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L

Gehäusefenster aus Germanium

Kabelsatz 4m

Zertifizierungen: ATEX, IECEx, INMETRO

Betriebstemperatur: von -50°C bis  +65°C

Netzteil: 12-24Vdc/24Vac

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | MVXT2Q0SFZ01AH |
| --- | --- |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MHXWFWCA | Brüstungshalterung für Videotec MHX, Edelstahl |
| --- | --- |
| NXCOL | Mastmontage-Adapter für NXWBS1, NXWBPT, und NXWBL Halterungen |
| NXCW | Eckmontage-Adapter, für NXWBS1, NXWBPT und NXWBL Halterungen |
| NXFWBT | Halterung zur senkrechten Montage, Edelstahl, für NXPTH Schwenk-/Neigeköpfe |
| NXWBS1 | Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse |
| OCTEXP3/4C | Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC |

Empfehlungen

Dienstleistungen