Ausschreibungstext

Artikelnummer

216148

Typ

STC-CMB120ACXP

Kurzbeschreibung

1,76" CoaXPress Kamera, S/W, 12 Megapixel, 180fps, M42-Mount, Anschluss hinten

Hauptmerkmale

Gehäusekamera schwarz/weiß, M42-Mount

1,76" (12 Megapixel) CMOS Sensor CMOSIS

CoaXPress Schnittstelle

Geschwindigkeit bis zu 180 fps

Global Shutter

Hoher Dynamikbereich

Diverse Triggermöglichkeiten

Kompakte Bauform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech CoaXPress |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 4096x3072 |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 1,76" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressiv |
| Bildwiederholrate | 180fps |
| Shutter | Global Shutter |
| Objektiv-Mount | M42 |
| Videoausgänge | CXP-6 |
| Stromversorgung | 18,5-26VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-CMB120ACXP |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen