Ausschreibungstext

Artikelnummer

218154

Typ

Bosch NHT-8001-F17VS

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 16,7mm, 37,5° FoV, 640x480, 9fps, Außen, IP66

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

16,7mm Objektiv (37,5°x28° Bildwinkel)

Auflösung 640x480 Pixel, 9 Bilder/Sek.

Detektion/Erkennung bis zu 315m/80m (Person)

Detektion/Erkennung bis zu 1450m/360m (Objekt)

Intelligente Video Analyse (IVA)

Außengehäuse (IP66), Betriebstemperatur -50°C bis +55°C

Geeignet für 24 Stunden / 7 Tage Betrieb

Einfache Inbetriebnahme

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistungsaufnahme | 34 W |
| Montageart | Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Kamera |  |
| System | Wärmebild |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Detektionsreichweite (m) | 1.450 m |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 37,5° |
| Bildwinkel vertikal | 28° |
| Brennweite | 16,7 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 9 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8717332796830 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.321.189 |
| Serie | Bosch DINION IP Thermal 8000 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen