Ausschreibungstext

Artikelnummer

218158

Typ

NHT-8001-F65VS

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 65mm, 9,6° FoV, 640x480, 9fps, Außen, IP66

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

65mm Objektiv (9,6°x7,2° Bildwinkel)

Auflösung 640x480 Pixel, 9 Bilder/Sek.

Detektion/Erkennung bis zu 1270m/320m (Person)

Detektion/Erkennung bis zu 5850m/1460m (Objekt)

Intelligente Video Analyse (IVA)

Außengehäuse (IP66), Betriebstemperatur -50°C bis +55°C

Geeignet für 24 Stunden / 7 Tage Betrieb

Einfache Inbetriebnahme

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8717332812394 |
| Serie | Bosch DINION IP Thermal 8000 |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 9 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 65 mm |
| Bildwinkel horizontal | 9,6° |
| Bildwinkel vertikal | 7,2° |
| Detektionsreichweite | 5850 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 34 W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| ONVIF | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.323.216 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NHA-U-WMT | Wandhalterung, universal weiß, für Bosch Kameras |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |