Ausschreibungstext

Artikelnummer

216151

Typ

Sentech STC-CMB120ACXP-T-F

Kurzbeschreibung

1,76" CoaXPress Kamera, S/W, 12 Megapixel, 180fps, F-Mount, Anschluss oben

Hauptmerkmale

Gehäusekamera schwarz/weiß, F-Mount

1,76" (12 Megapixel) CMOS Sensor CMOSIS

CoaXPress Schnittstelle

Geschwindigkeit bis zu 180 fps

Global Shutter

Hoher Dynamikbereich

Diverse Triggermöglichkeiten

Kompakte Bauform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 18,5-26VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1,76" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 4096x3072 |
| Betriebssystem | 180fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-CMB120ACXP-T-F |
| Serie | Sentech CoaXPress |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen