Ausschreibungstext

Artikelnummer

216152

Typ

Sentech STC-CMB401CXP

Kurzbeschreibung

1" CoaXPress Kamera, S/W, 4 Megapixel, 142,5fps, Anschluss hinten

Hauptmerkmale

Gehäusekamera schwarz/weiß

1" (4 Megapixel) CMOS Sensor CMOSIS

CoaXPress Schnittstelle

Geschwindigkeit bis zu 142,5 fps

Global Shutter

Hoher Dynamikbereich

Diverse Triggermöglichkeiten

Kompakte Bauform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 18,5-26VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2448x2448 |
| Betriebssystem | 142.5fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-CMB401CXP |
| Serie | Sentech CoaXPress |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen