Ausschreibungstext

Artikelnummer

216158

Typ

STC-CMC401CXP

Kurzbeschreibung

1" CoaXPress Kamera, Farbe, 4 Megapixel, 142fps, Anschluss hinten

Hauptmerkmale

Gehäusekamera Farbe

1" (4 Megapixel) CMOS Sensor CMOSIS

CoaXPress Schnittstelle

Geschwindigkeit bis zu 142,5 fps

Global Shutter

Hoher Dynamikbereich

Diverse Triggermöglichkeiten

Kompakte Bauform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Betriebssystem | 142.5fps |
| Chipgröße | 1" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | STC-CMC401CXP |
| Serie | Sentech CoaXPress |
| Stromversorgung | 18,5-26VDC, 18,5-26VDC |
| System | Farbe |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen