Ausschreibungstext

Artikelnummer

216158

Typ

STC-CMC401CXP

Kurzbeschreibung

1" CoaXPress Kamera, Farbe, 4 Megapixel, 142fps, Anschluss hinten

Hauptmerkmale

Gehäusekamera Farbe

1" (4 Megapixel) CMOS Sensor CMOSIS

CoaXPress Schnittstelle

Geschwindigkeit bis zu 142,5 fps

Global Shutter

Hoher Dynamikbereich

Diverse Triggermöglichkeiten

Kompakte Bauform

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech CoaXPress |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 2448 x 2448 |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressiv |
| Objektiv-Mount | nicht vorhanden |
| Videoausgänge | CXP-6 |
| Stromversorgung | 18,5-26VDC |
| Bildwiederholrate | 142.5fps |
| Shutter | Global Shutter |
| Hersteller-Nummer | STC-CMC401CXP |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen