Ausschreibungstext

Artikelnummer

216357

Typ

STC-CMB200PCL

Kurzbeschreibung

2/3" S/W Gehäusekamera, CMOSIS, CameraLink 10tap, 2048x1088, 333 fps max,

Hauptmerkmale

Gehäusekamera Mono, C-Mount

2/3" CMOS Sensor CMV2000 (CMOSIS)

Effektive Auflösung 2 Megapixel (2048x1088)

Pixelgröße 5,5x5,5 um

Progressive, Global Shutter

Bis zu 333 fps

Diverse Triggermöglichkeiten, Partial Scanning Modes

Kompakte Bauform mit Power over CL

Baugröße: 40(B) x 40(H) x 40,5(T) mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Betriebssystem | 333fps |
| Chipgröße | 2/3" |
| Hersteller-Nummer | STC-CMB200PCL |
| Serie | Sentech CameraLink |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen