Ausschreibungstext

Artikelnummer

216822

Typ

STC-CMB33PCL

Kurzbeschreibung

1/3" S/W-Kamera CMOSIS, 0,3 MP, 480 fps max. CameraLink, C-Mount

Hauptmerkmale

Gehäusekamera schwarz/weiß, C-Mount

0.3 MP CMOS Sensor CMOSIS

Bis zu 480 Vollbilder pro Sekunde

Diverse Triggermöglichkeiten

CameraLink Schnittstelle

Kompakte Bauform mit Power over CL

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech CameraLink |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 642x484 |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressiv |
| Bildwiederholrate | 480 fps |
| Shutter | Global Shutter |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | CameraLink |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-CMB33PCL |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen