Ausschreibungstext

Artikelnummer

216824

Typ

STC-CMB200PCL-NIR

Kurzbeschreibung

2/3" S/W Gehäusekamera, CMOSIS, CameraLink 10tap, 2048x1088, Near IR, 333 fps

Hauptmerkmale

Gehäusekamera Mono, C-Mount

2/3" CMOS Sensor CMV2000 (CMOSIS)

Effektive Auflösung 2 Megapixel (2048x1088)

Pixelgröße 5,5x5,5 um

Progressive, Global Shutter

Bis zu 333 fps

Diverse Triggermöglichkeiten, Partial Scanning Modes

Kompakte Bauform mit Power over CL

Baugröße: 40(B) x 40(H) x 40,5(T) mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech CameraLink |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 2048x1088 |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 2/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressive Scan |
| Bildwiederholrate | 333fps |
| Shutter | Global Shutter |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | CameraLink |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-CMB200PCL-NIR |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen