Ausschreibungstext

Artikelnummer

216826

Typ

STC-CMB401PCL-NIR

Kurzbeschreibung

Mini S/W Kamera, 1" CMOS, 2048x2048, 180fps max., Near IR, CameraLink bis 10-tap

Hauptmerkmale

Farb-Gehäusekamera mit C-Mount

1" CMOS Sensor CMV4000 (CMOSIS)

2048x2048 Pixel

Effektive Auflösung 4 Megapixel

Bis zu 180 Vollbilder pro Sekunde

Verschiedene Triggermöglichkeiten

Partial Scanning Modes

CameraLink Schnittstelle 8, 10, 12 bit

Sehr kleine Bauform

Eingangsspannung 12 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Betriebssystem | 180fps |
| Chipgröße | 1" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | STC-CMB401PCL-NIR |
| Serie | Sentech CameraLink |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen