Ausschreibungstext

Artikelnummer

215851

Typ

Sentech STC-CMC401PCL

Kurzbeschreibung

Mini-Farbkamera, 1" CMOS, 2048x2048, 180fps max. CameraLink bis 10-tap

Hauptmerkmale

Farb-Gehäusekamera mit C-Mount

1" CMOS Sensor CMV4000 (CMOSIS)

2048x2048 Pixel

Effektive Auflösung 4 Megapixel

Bis zu 180 Vollbilder pro Sekunde

Verschiedene Triggermöglichkeiten

Partial Scanning Modes

CameraLink Schnittstelle 8, 10, 12 bit

Sehr kleine Bauform

Eingangsspannung 12 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1" |
| System | Farbe |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2048x2048 |
| Betriebssystem | 180fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-CMC401PCL |
| Serie | Sentech CameraLink |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen