Ausschreibungstext

Artikelnummer

220818

Typ

SLA-T4680DW

Kurzbeschreibung

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 4,6mm, Nadeöhr, 73°, Innen, weiß, für XNB-6001P

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für Wisenet X-Serie

Kompakte Abmaße zur Montage an Türrahmen

1/2.8" progressive scan RGB CMOS Sensor

Kompakte Ausführung für diskrete Überwachung

Nadelöhr Objektiv: F2,5/4,6mm, 73° FOV

WDR mit 120 dB Dynamikumfang

Betriebstemperatur -10°C ~ +55°C

Für Innenmontage, Kunststoffgehäuse

Kompatibel mit XNB-6001

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8801089150332 |
| --- | --- |
| Serie | Wisenet X |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F2,5 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Objektiv Type | Nadelöhr |
| Brennweite | 4,6 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Bildwinkel horizontal | 73° |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Hersteller-Nummer | SLA-T4680DW |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| XNB-6001P | Netzwerk Kamera Basiseinheit, für eine Sensoreinheit, H.265, 1920x1080, H.265, WDR, PoE |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen