Ausschreibungstext

Artikelnummer

220818

Typ

Hanwha Vision SLA-T4680DW

Kurzbeschreibung

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit 4,6mm, Nadeöhr, 73°, Innen, weiß, für XNB-6001P

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für Wisenet X-Serie

Kompakte Abmaße zur Montage an Türrahmen

1/2.8" progressive scan RGB CMOS Sensor

Kompakte Ausführung für diskrete Überwachung

Nadelöhr Objektiv: F2,5/4,6mm, 73° FOV

WDR mit 120 dB Dynamikumfang

Betriebstemperatur -10°C ~ +55°C

Für Innenmontage, Kunststoffgehäuse

Kompatibel mit XNB-6001

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera |  |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 73° |
| Blendensteuerung | Nein |
| Brennweite | 4,6 mm |
| Objektiv Typ | Nadelöhr |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8801089150332 |
| Hersteller-Nummer | SLA-T4680DW |
| Serie | Wisenet X |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision XNB-6001P | Netzwerk Kamera Basiseinheit, für eine Sensoreinheit, H.265, 1920x1080, H.265, WDR, PoE |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen