Ausschreibungstext

Artikelnummer

214774

Typ

NXPTZ2PVW0000A

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, Edelstahl, 36x Tag/Nacht Kamera, Alarm, Wischer, 24V

Hauptmerkmale

PTZ-System aus rostfreiem Stahl

36x Tag&Nacht-Kamera mit True Day&Night

Horizontale Auflösung: 550 TVL

Variable Geschwindigkeit: 0.1°~100°/Sek. (H&V)

360° Endlos-Drehbewegung

Mit Alarmplatine

Kein mechanisches Spiel, Anfahrtsgenauigkeit: 0.02°

Wischer enthalten

Schutzart: IP66

Betriebsspannung: 24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | NXPTZ2PVW0000A |
| --- | --- |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NXPTZCOL | Mastadapter, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| --- | --- |
| NXPTZCW | Adapter, Eckmontage, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| NXPTZTW | Halterung, Brüstung, Decke, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| NXPTZWB | Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| WASPT0V23L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |

Empfehlungen

Dienstleistungen