Ausschreibungstext

Artikelnummer

204233

Typ

A310 PT 25° (30Hz)

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, PTZ, 25° FoV, 36x Tag/Nacht, Analyse, 30Hz, 320x240

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild (320x240)

Wärmebild: 25° Bildwinkel

Tag/Nachtkamera: 36x optischer, 12x Digital Zoom

Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen

Bildrate: 30Hz

Hohe Empfindlichkeit:

Spot, Bereichs- und Differenztemperaturfunktion

Integrierte Alarmfunktionen

MPEG-4 Video Streaming

FBAS-Videoausgang, PAL und NTSC kompatibel

Objektiv mit motorisiertem Fokus und Autofokus

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 25°,57,8 - 1,7° |
| Bildwinkel vertikal | [-∞,+∞] |
| Brennweite | 3,4 - 122,4 mm |
| Detektionsreichweite (m) | 0 m |
| Drehbereich | 360 ° |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Interner-Speicher | nein |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Leistungsaufnahme | 215 W |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Zoom |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nummer | 61001-1103 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Flir A-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC |
| System | Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +50°C |
| Thermische Auflösung | 320x240 |
| Videokompression | MPEG-4 |
| Hersteller | Teledyne Flir |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PT-PLATE | Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen