Ausschreibungstext

Artikelnummer

214519

Typ

MVXT2H0SF001AH

Kurzbeschreibung

Netzwerk Wärmebildkamera, EX Gehäuse, Edelstahl, 640x512, 25Hz, 9mm, -50°C/+65°C, IP68

Hauptmerkmale

EX-geschützte Wärmebild Kamera im kompakten Gehäuse

Wärmebildkamera 640x512, 9mm, 25Hz

Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L

Gehäusefenster aus thermisch getempertem Glas

Kabelsatz 4m

Autofokus, Sonnenschutzdach, vorinstallierter Wischer

Zertifizierungen: ATEX,, IECEx, INMETRO

Betriebstemperatur: von -50°C bis +65°C

Netzteil: 12-24Vdc/24Vac

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Maximus MVXT |
| --- | --- |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt |
| System | Wärmebild |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 9 mm |
| Bildwinkel horizontal | 69° |
| Bildwinkel vertikal | 56° |
| Detektionsreichweite | 250 |
| Gehäuse | Außen, Explosionsgeschützt |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Schutzart | IP66, IP68 |
| Hersteller-Nummer | MVXT2H0SF001AH |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MHXWFWCA | Brüstungshalterung für Videotec MHX, Edelstahl |
| --- | --- |
| NXCOL | Mastmontage-Adapter für NXWBS1, NXWBPT, und NXWBL Halterungen |
| NXCW | Eckmontage-Adapter, für NXWBS1, NXWBPT und NXWBL Halterungen |
| NXWBS1 | Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse |
| OCTEXP3/4C | Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC |

Empfehlungen

Dienstleistungen