Ausschreibungstext

Artikelnummer

903554

Typ

jetpower-PSU-M Universal Netzteil

Kurzbeschreibung

Eingang 90-264VAC, Ausgang 12V/6.67A ID 2.5 x OD 5.5, Netzzuleitung nicht im Lieferumfang enthalten

Hauptmerkmale

Für eneo BLR-3016

Für eneo DLR-1004 ab Anfang 2012

(vor S/N 12094412010001 -> 903544)

Für eneo DLR-2004, DLR-2008, DLR-2016, DLR-2104, DLR-2108, DLR-2116

Für eneo HDR-4004AE, HDR-5008AH

Für eneo VMC-17LCD-OPC1-4, VMC-19LCD-OPC1-4

Für eneo VMC-17LEDOPC4 B, VMC-19LEDOPC4

Für eneo VMC-15LCD-CP/CM

Für eneo VMC-17LCD-PT

Für eneo VMC-27

Für eneo VM-17PD, VM-19PD, VM-22PD

Für eneo VMC-19LEDMD

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 903554 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen