Ausschreibungstext

Artikelnummer

205139

Typ

LM8HC-SW

Kurzbeschreibung

Megapixel-/SWIR-Objektiv, 1', F1.4/f=8mm, C-mount

Hauptmerkmale

Geeignet für 1" SWIR-Kameras im Megapixelbereich

Transmission 800nm bis 2.000nm

Feststellschrauben für Iris und Fokus

Sehr kurze MOD von nur 30cm

Sehr kompakte Bauweise

Metallgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv Type | Festbrennweite |
| --- | --- |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Mount | C |
| Nennformat | 1" |
| Brennweite | 8 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 79,4° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,3 m |
| Hersteller-Nummer | LM5JC10M |
| Hersteller | KOWA |

Weitere Produktinformationen

Weitere Informationen und technische Spezifikationen finden Sie auf der Hersteller Website <a href="http://www.kowa.eu/lenses/de/" target="_blank">www.kowa.eu/lenses/de/</a>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen