Ausschreibungstext

Artikelnummer

221908

Typ

UBXPRO100-4KPP1-ID1NP-2-12M

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 100 Watt, 4000K, 220-240VAC, ohne Fotozelle, 12m Kabel

Hauptmerkmale

PLATINUM SMT LED Technologie

Fünf Jahre Garantie

Hohe Effizienz: >140lm/W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | UBXPRO100-4KPP1-ID1NP-2-12M |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen