Ausschreibungstext

Artikelnummer

221909

Typ

UBXPRO100-4KPP2-ID1NP-2-8M

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 100 Watt, 4000K, 220-240VAC, ohne Fotozelle, 8m Kabel

Hauptmerkmale

PLATINUM SMT LED Technologie

Fünf Jahre Garantie

Hohe Effizienz: >140lm/W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Serie | Urban-X Pro |
| Stromversorgung | 220-240VAC |
| Netzgerät | keine Angabe |
| Leistungsaufnahme | 100W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | UBXPRO100-4KPP2-ID1NP-2-8M |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen