Ausschreibungstext

Artikelnummer

221909

Typ

Raytec UBXPRO100-4KPP2-ID1NP-2-8M

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 100 Watt, 4000K, 220-240VAC, ohne Fotozelle, 8m Kabel

Hauptmerkmale

PLATINUM SMT LED Technologie

fünf Jahre Garantie

Hohe Effizienz: >140lm/W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Leistungsaufnahme | 100 W |
| Netzgerät | keine Angabe |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 220-240VAC |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | UBXPRO100-4KPP2-ID1NP-2-8M |
| Serie | Urban-X Pro |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen